报价函格式

项目报价函

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目    录

报价函…………………………………………………1

法定代表人身份证明…………………………………2

授权委托书……………………………………………3

营业执照………………………………………………4

资质证书………………………………………………5

一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 报价表

操作台报价表

| 序号 | 名 称 | 规 格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 检测区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 970*750*820 | 台 | 1 |  |  | 化学室 |  |
| 2 | 边台 | 1500*750*820 | 台 | 3 |  |  | 化学室 |  |
| 3 | 边台 | 2000*750*820 | 台 | 5 |  |  | 化学室 |  |
| 4 | 边台 | 1500*750*820 | 台 | 1 |  |  | 化学室 |  |
| 5 | 水盆水龙头 | PP水槽三口水龙头 | 套 | 1 |  |  | 化学室 | 试验室专用PP水槽三口水龙头（中号） |
| 6 | 边台 | 1500*750*820 | 台 | 5 |  |  | 沥青二室 |  |
| 7 | 边台 | 1500*750*820 | 台 | 1 |  |  | 沥青一室 |  |
| 8 | 边台 | 900*750*820 | 台 | 1 |  |  | 沥青二室 |  |
| 9 | 水盆水龙头 | PP水槽三口水龙头 | 套 | 1 |  |  | 沥青二室 | 试验室专用PP水槽三口水龙头（中号） |
| 10 | 运输安装搬运 | 3000*1500*830（2张操作台需要拆除后，从1楼搬运至2楼检测区）；3000*750*830（2张从2楼的一个房间拆除后安装到2楼另外一个房间） | 项 | 1 |  |  |  | 含新购置实验台运输安装搬运及原有旧中央台四台拆除费用增补配件及辅材搬运上楼再次安装。 |
| 总价大写： |  |  |  |  | 小写： |  | / | / |
| 备注：（增值税专用发票,税率为13%，含安装搬运及税费） |  |  |  |  |  |  |  |  |

操作台材料要求： 1、台面采用12.7mm 厚实芯理化板台面（台面边缘加厚至 25.4mm）,台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。                                                               2、支撑横梁采用C型60*40*1.2mm 冷轧矩形方通，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面 处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。3、柜体采用18mm 厚E1级三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边条封边，与板材熔为一体，黏结牢固可靠。4、铰链采用合资110度不锈钢自闭式铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。5、导轨采用合资18寸、45mm宽、1.2mm壁厚黑色三节静音导轨，破坏性试验可达5万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。6、把手采用 PVC一字型拉手耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。7、调整脚采用专用镀锌钢带丝螺杆外包裹高强度防滑塑料可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。

二、工期：20天 。

三、服务承诺

1、我方将严格遵守贵方的管理目标、外部采购技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

2、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行。

3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起30天。

6、我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

四、有关资质材料（见附件）

1、营业执照

2、开户许可证

五、联系方式

供应商名称：        （加盖鲜章）

年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 供应商证明材料

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

- 营业执照复印件

（二）开户许可证复印件